## Лист1
Приложение 1 к объявлению №20 от 12.11.2024 г
№ | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Спецификация, харак | Ед. изм | кол-во | Цена | Сумма
1 | Холодильник фармацевтический для хранения препаратов и вакцин (дверь - стеклоблок) | Холодильник фармацевтический для хранения препаратов и вакцин (дверь - стеклоблок) дверь с прозрачным стеклом;дверь с прозрачным стеклом; 212TV – дверь c тонированным стеклом Фармацевтические холодильники позволяют хранить термолабильные лекарственные препараты в строгом соблюдении диапазона температур и обеспечивают необходимый мониторинг и контроль условий хранения. Разработаны специально для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, аптеках, лабораториях. Холодильник фармацевтический - предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 до +15°С. Может быть установлен в помещениях аптек, клиник, больниц, лабораторий, научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения с температурой от +10 до +35°С. Холодильник выполнен в виде напольного шкафа с дверью-стеклоблоком с замком. Тонированное стекло защищает хранящиеся лекарственные препараты и средства от воздействия инфракрасных лучей. Особенности и дополнительные элементы: микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; дверь-стеклоблок с энергосберегающим покрытием и замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери; пластиковые контейнеры для фармакологических препаратов – 2 шт.; теплоизоляция холодильника – пенополиуретан; для обеспечения перемещения холодильника предусмотрены роликовые опоры; декоративная шторка и кронштейн. Общий объём холодильной камеры не менее ,250±10% л. Количество компрессоров, 1 шт. Температура в холодильной камере, °С +2…+15, Система оттаивания холодильной камеры - авто Точность поддержания температуры, - °С ±2 Термокарта - наличие, Хладагент - R600а (озонобезопасный), Расход электроэнергии (при температуре окружающего воздуха 25°С), кВт·ч/сутки, - не более 0,82, Климатический класс - УХЛ 4.2, Степень защиты- IP20, Корректированный уровень звуковой мощности, дБа, не более 55 Количество полок, 5 шт. Размеры ( Ш × Г × В ), мм: - внутренние холодильной камеры; 528±10 × 420±10 × 1088±15; - наружные (габариты); 600±10 × 610±10 / 650 (без ручки / с ручкой) × 1300±15; Масса, кг, не более: - холодильника; - 59; Максимальная номинальная мощность, Вт, не более 90 Питание от сети переменного тока (напряжение / частота) - 230±10% В; -50 Гц, Средний срок службы, не менее 10 лет | Штука | 1 | 212012 | 212012